|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Город* |  | | | | | | **Россия, 656010, Барнаул, пр. Ленина, 195**  **телефон 8-(3852)-55-66-88**  **e-mail: vzljotaltay@mail.ru**  **Документация и программное обеспечение размещены на сайте** [**взлет-алтай.**](http://www.vzljot.ru/)**рф** |
| ***Плательщик*** |  | | | | | |
| ***ИНН / КПП*** |  | | | | | |
| ***Получатель*** |  | | | | | |
| *Почтовый адрес* |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
| ***телефон, факс*** |  | | | | | |
| ***Доставка*** | самовывоз | ***-*** | Ж/Д | ***-*** | АВИА | ***-*** |
| ***Перевозчик*** |  | | | | | |

##### Расходомер-счетчик ультразвуковой «ВЗЛЕТ РГ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ** | **№** | *(номер присваивает завод-изготовитель)* |

*Заполняется заказчиком*

1. ***Параметры трубы (газохода)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование заказчика |  | |
| Наименование организации и объекта для установки расходомера |  | |
| Наименование трубы (газохода) |  | |
| Положение трубы | газохода: | ***-*** вертикальное | ***-***  горизонтальное |
| Высота трубы (длина газохода), м |  | |
| Высота расположения датчиков, м |  | |
| Конструкция, материал стенки трубы/газохода: | ***-***  двойная стенка ***-*** имеется наружная изоляция ***-*** имеется межслойная изоляция  ***-***  металл (……………………………………)  ***-***  кирпич  ***-*** бетон  ***-*** пластик  ***-*** другое (……………………………………..)  ***-*** имеется площадка для обслуживания | |
| Форма сечения в точке измерения: | ***-***  круглое | ***-*** прямоугольное |
| Наружный диаметр трубы (газохода) или длина и ширина газохода Мin | Мах, мм |  |  |
| Наружный диаметр трубы (газохода) или длина и ширина газохода в месте установки датчиков, мм |  | |
| Толщина стенки трубы (газохода) Мin | Мах, мм |  |  |
| Толщина стенки трубы | толщина наружной изоляции в месте установки датчиков, мм |  |  |
| Внутренний диаметр трубы или длина и ширина газохода минимальный |максимальный, мм |  |  |
| Внутренний диаметр трубы или длина и ширина газохода в месте установки датчиков, мм |  | |
| Температура окружающей среды в месте установки датчиков минимальная | максимальная, °С |  |  |
| Температура окружающей среды в месте установки блока вторичного преобразователя минимальная | максимальная, °С |  |  |
| Длина прямолинейного участка до | после места установкиведущего|ведомого ПЭА Г, мм |  |  |
| Наличие системы сжатого воздуха. Указатьдавление, атм | ***Нет****Выбрать* (давление ) | |

1. ***Рабочие условия в месте установки датчиков***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип измеряемого газа | |  | | | |
| Скорость газового потока минимальная | максимальная, м/с | |  |  | | |
| Диапазон расходов газового потока минимальный | максимальный, м3/ч | |  |  | | |
| Давление среды избыточное минимальное | максимальное, кПа | |  |  | | |
| Температура среды минимальная| максимальная, °С | |  |  | | |
| Плотность, кг/м3 | Вязкость,  выбрать: мкПа\*с |  |  | | |
| Относительная влажность среды максимальная, % | |  | | | |
| Содержание пыли, мг/м3 | |  | | | |
| Пыль | | ***-***  коррозионно-активные компоненты | ***-*** абразивные компоненты | | |
| Состав и компоненты потока мг/м3, %об (%масс) | | Компонент | Мин. | Норм. | Макс. |
| Углерода оксид (СО), мг/м3 |  |  |  |
| Углерода диоксид (СО2) |  |  |  |
| Серы диоксид (SO2), мг/м3 |  |  |  |
| Аммиак (NH3) |  |  |  |
| Азота оксид (NO), мг/м3 |  |  |  |
| Азота диоксид (NO2), мг/м3 |  |  |  |
| Кислород, (О2) %об |  |  |  |
| Метан, мг/м3 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Категория по взрывоопасности в месте установки датчиков | блока вторичного преобразователя | | ***-*** Безопасная  ***-*** Категория ………….. | ***-*** Безопасная  ***-*** Категория ………….. | | |
| Требуемый класс защиты от внешних воздействий датчиков | блока вторичного преобразователя | | |  |  | | --- | --- | | IP | **66** |   *Выберите значения из выпадающего списка* | |  |  | | --- | --- | | IP | **66** |   *Выберите значения из*  *выпадающего списка* | | |
| Место размещения блока вторичного преобразователя | | ***-***  В помещении  ***-***  Обогреваемое | ***-*** На улице  ***-*** В обогреваемом шкафу | | |

КАРТА ЗАКАЗА

Заполняется заказчиком и техническим специалистом

1. Выбрать исполнение прибора:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение | Схема зондирования | Максимальная температура  дымовых газов, °С | Абсолютная погрешность измерения скорости потока в рабочих условиях, м/с | Выберитеисполнение прибора | |
| УРГ-810-100 | 1 луч | +100 | δ = ± (0,03 + 0,03v), где: v – скорость потока газа | ***-*** | Ех  ***-*** |
| УРГ-820-100 | 2 луча | +100 | ***-*** | Ех  ***-*** |
| УРГ-810-250 | 1 луч | +250 | ***-*** | Ех  ***-*** |
| УРГ-820-250 | 2 луча | +250 | ***-*** | Ех  ***-*** |
| УРГ-810-450 | 1 луч | +450 | ***-*** | Ех  ***-*** |
| УРГ-820-450 | 2 луча | +450 | ***-*** | Ех  ***-*** |

4 Выбор угла установки датчиков:

|  |  |
| --- | --- |
| Угол установки датчиков относительно оси газохода, град. | ***-*** |

5 Выбор датчиков ПЭА Г:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЭА Г | - | **А** | **Б** | **В** | **-** | **ХХХ** |  | **Д** |  | **Е** |
| Строительная длина патрубков (выбрать из списка), мм | | | | | | | | | | ***нет*** |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Расходомеры-счетчики ультразвуковые ВЗЛЕТ РГимеют следующую Ех-маркировку:

- преобразователь электроакустический газовый – 1ExdIIС T6…Т1 Gb Х;

- блок коммутации – 1ExdIIС T6 Gb;

- блок вторичного преобразователя – 1Exdb [ib] IICT6 Gb Х;


- дополнительный датчик температуры – 1ExdIICT6 X;

- дополнительный датчик давления – 1Ех dbIICT6…T5 GbX.

6 Выбор комплектации и длин кабелей

Выберите одну из четырех комплектаций и длины кабелей

*6.1 Однолучевое исполнение УРГ-810 и УРГ-810 Ех* ***-*** *(выберите значение из выпадающего списка)*



1 Блок вторичного преобразователя 1-а штука

2 Преобразователь электроакустический ПЭА Г \* 2-е штуки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 Сигнальный кабель №1 1-а штука | ***нет*** | *м – выберите значение*  *из выпадающего списка* |
| 4 Сигнальный кабель №2 1-а штука | ***нет*** | *м – выберите значение*  *из выпадающего списка* |
| 5 Кабель питания ̴ 220В 50Гц 1-а штука | ***нет*** | *м – выберите значение*  *из выпадающего списка* |
| 6 Кабель токового выхода и универсальных выходов 1-а штука | ***нет*** | *м – выберите значение*  *из выпадающего списка* |
| 7 Кабель интерфейса RS485 1-а штука | ***нет*** | *м – выберите значение*  *из выпадающего списка* |

8 Патрубок крепленияПЭА Г ***нет***2-е штуки(выберите значение из выпадающего списка)


9 Термочехол для ПЭА Г ***нет***2-е штуки(выберите значение из выпадающего списка)

10 Устройство юстировочное ***нет***1 комплект(выберите значение из выпадающего списка)

Допускается поставка сигнального кабеля одним куском***нет***(выберите значение из выпадающего списка)

\* Крепеж ПЭА Г входит в комплект поставки;

6.2Двухлучевое исполнение УРГ-820и УРГ-820 Ех - (выберите значение из выпадающего списка)



ПРИМЕЧАНИЕ

Расположение ПЭА Г показано условно.

При двухлучевом зондировании пары ПЭА Г устанавливаются по двум среднерадиусным хордам на газоходах круглого сечения, и на расстоянии от стенки, равном 1/4 внутренней длины на газоходах прямоугольного сечения

1 Блок вторичного преобразователя 1-а штука

2 Преобразователь электроакустический ПЭА Г 4-е штуки

3 Блок коммутации 1-а штука

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 Сигнальный кабель №1 1-а штука | ***нет*** | *м – выберите значение*  *из выпадающего списка* |
| 5 Сигнальный кабель №2 2-е штуки | ***нет*** | *м – выберите значение*  *из выпадающего списка* |
| 6 Сигнальный кабель №3 2-е штуки | ***нет*** | *м – выберите значение*  *из выпадающего списка* |
| 7 Кабель питания ̴ 220В 50Гц 1-а штука | ***нет*** | *м – выберите значение*  *из выпадающего списка* |
| 8 Кабель токового выхода и универсальных выходов 1-а штука | ***нет*** | *м – выберите значение*  *из выпадающего списка* |
| 9 Кабель интерфейса RS485 1-а штука | ***нет*** | *м – выберите значение*  *из выпадающего списка* |

10 Патрубок крепления ПЭА Г ***нет*** 4-е штуки (выберите значение из выпадающего списка)

11Термочехол для ПЭА Г ***нет***4-е штуки (выберите значение из выпадающего списка)


12 Устройство юстировочное ***нет*** 1 комплект (выберите значение из выпадающего списка)

Допускается поставка сигнального кабеля одним куском***нет***(выберите значение из выпадающего списка)

\* крепеж ПЭА Г входит в комплект поставки

6.3 Однолучевое исполнение

УРГ-810 и УРГ-810 Ех с датчиками температуры и давления - (выберите значение из выпадающего списка)



1 Блок вторичного преобразователя 1-а штука

2 Преобразователь электроакустический ПЭА Г 2-е штуки

3 Блок коммутации 2-е штуки

4 Датчик температуры типа ТПУ 0304 Exd/M3-MB 1-а штука

5 Датчика давления СДВ-SMART-Exd 1-а штука

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 Сигнальный кабель №1 1-а штука | ***нет*** | *м – выберите значение*  *из выпадающего списка* |
| 7 Сигнальный кабель №2 1-а штука | ***нет*** | *м – выберите значение*  *из выпадающего списка* |
| 8 Сигнальный кабель №3 1-а штука | ***нет*** | *м – выберите значение*  *из выпадающего списка* |
| 9 Сигнальный кабель №4 3-и штуки | ***нет*** | *м – выберите значение*  *из выпадающего списка* |
| 10 Кабель питания ̴ 220В 50Гц 1-а штука | ***нет*** | *м – выберите значение*  *из выпадающего списка* |
| 11 Кабель токового выхода и универсальных выходов 1-а штука | ***нет*** | *м – выберите значение*  *из выпадающего списка* |
| 12 Кабель интерфейса RS485 1-а штука | ***нет*** | *м – выберите значение*  *из выпадающего списка* |

13 Патрубок крепления ПЭА Г ***нет*** 2-е штуки (выберите значение из выпадающего списка)

14Термочехол для ПЭА Г ***нет***2-е штуки (выберите значение из выпадающего списка)


15 Устройство юстировочное ***нет*** 1 комплект (выберите значение из выпадающего списка)

Допускается поставка сигнального кабеля одним куском нет(выберите значение из выпадающего списка)

\* крепеж ПЭА Г входит в комплект поставки

6.4Двухлучевое исполнение

УРГ-820 и УРГ-820 Ехс датчиками температуры и давления - (выберите значение из выпадающего списка)



ПРИМЕЧАНИЕ

Расположение ПЭА Г показано условно.

При двухлучевом зондировании пары ПЭА Г устанавливаются по двум среднерадиусным хордам на газоходах круглого сечения, и на расстоянии от стенки, равном 1/4 внутренней длины на газоходах прямоугольного сечения

1 Блок вторичного преобразователя 1-а штука

2 Преобразователь электроакустический ПЭА Г 4-е штуки

3 Блок коммутации 3-и штуки

4 Датчик температуры типа ТПУ 0304 Exd/M3-MB 1-а штука

5 Датчика давления СДВ-SMART-Exd 1-а штука

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 Сигнальный кабель №1 1-а штука | ***нет*** | *м – выберите значение*  *из выпадающего списка* |
| 7 Сигнальный кабель №2 2-е штуки | ***нет*** | *м – выберите значение*  *из выпадающего списка* |
| 8 Сигнальный кабель №3 2-е штуки | ***нет*** | *м – выберите значение*  *из выпадающего списка* |
| 9 Сигнальный кабель №4 4-е штуки | ***нет*** | *м – выберите значение*  *из выпадающего списка* |
| 10 Кабель питания ̴ 220В 50Гц 1-а штука | ***нет*** | *м – выберите значение*  *из выпадающего списка* |
| 11 Кабель токового выхода и универсальных выходов 1-а штука | ***нет*** | *м – выберите значение*  *из выпадающего списка* |
| 12 Кабель интерфейса RS485 1-а штука | ***нет*** | *м – выберите значение*  *из выпадающего списка* |

13 Патрубок крепления ПЭА Г ***нет*** 4-е штуки (выберите значение из выпадающего списка)

14Термочехол для ПЭА Г ***нет***4-е штуки (выберите значение из выпадающего списка)

15 Устройство юстировочное нет1 комплект (выберите значение из выпадающего списка)

Допускается поставка сигнального кабеля одним куском нет(выберите значение из выпадающего списка)

\* крепеж ПЭА Г входит в комплект поставки

Примечания:

|  |
| --- |
| 1. Опишите дополнительные требования 2. Приведите чертеж газохода |

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х, значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О. принявшего заказ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_