|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Город* |  | | | | | | | | **Россия, 656010, Барнаул, пр. Ленина, 195**  **телефон 8-(3852)-55-66-88**  **e-mail: vzljotaltay@mail.ru**  **Документация и программное обеспечение размещены на сайте** [**взлет-алтай.**](http://www.vzljot.ru/)**рф** |
| ***Плательщик*** |  | | | | | | | |
| ***ИНН / КПП*** |  | | | | | | | |
| ***Получатель*** |  | | | | | | | |
| *Почтовый адрес* |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| ***телефон, факс*** |  | | | | | | | |
| ***Доставка*** | самовывоз | | |  | Ж/Д |  | АВИА |  |
| ***Перевозчик*** |  | | | | | | | |
| ***Пункт назначения*** | |  | | | | | | |
| ***Предполагаемая дата оплаты*** | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №** |  |  | | | | | **Дата готовности** | « |  | » |  | 20 г. |
| от « |  | » |  | 20 г. |
|  | | | | |  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ИНН\наименование конечного заказчика/регион/объект |  |
| Номер опросного листа |  |

###### Специализированные ультразвуковые расходомеры-счетчики для систем поддержания пластового давления «Взлет МР» исполнения

###### УРСВ-ППД-Ex

## Комплект однотипных приборов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Типоразмер | DN расходомера/подводящего трубопровода,  (измеряемый расход, м3/час) | | |
| **32/50** | **50/100** | **100/100** |
| (Диап. изм м3/ч) | (0,35-34,8) | (0,85-84,9) | (3,4-339,6) |
| Количество, шт. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **УРСВ–ППД–Ex–** | **222** | **–** | 10 | – | 22 | – | 31 | – | 4\_ | – | 5\_ | – | 6\_ |

## Исполнение расходомера:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Исполнение расходомера* | | *Ex-222* | *Взрывозащищённое, без индикатора* | *х* | *Источник вторичного питания =24B* | | | *40* | *Нет* | |  |
| *41* | *ИВП-24.24* | |  |
| *Токовый выход* ***пассивный*** | | *10* | *Нет* | *х* | *Присоединительная арматура\** | | | *50* | *Нет* | |  |
| *51* | *Фланцы, шпильки, гайки* | |  |
| *Импульсный выход* | | *22* | *Пассивный* | *х* | *Габаритный имитатор* | | | *60* | *Нет* | |  |
| *61* | *Да* | |  |
| *Направление потока* | | *31* | *Реверсивное* | *х* |  | | | | | | |
| **\*Ответные фланцы к расходомеру 32/50 для установки на трубопровод DN80** | | | | |  | **Доп. комплект прокладок (уплот. кольца)** | | |  | |

### 

### *Дополнительные устройства:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Длина кабеля питания ИВП – УРСВ-ППД-Ex 2×0,5 м** |  | **м** | **ИВП-24.24** |  | **шт.** |

### *Дополнительное оборудование:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| адаптер сигналов USB-RS232/RS485, шт. |  | **теплоизоляционный чехол для БИ с обогревающим кабелем, шт.** |  |

***Примечания:***

|  |
| --- |
|  |

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лицо заполнившее карту** |  |  |  |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тел.** |  | **e-mail:** |  |